|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытое акционерное общество**«АРХАНГЕЛЬСКАЯ****СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»****(ОАО «АРХЭНЕРГОСБЫТ»)**Почтовый адрес: пр. Обводный канал, 101163001 г. Архангельск, тел. (8182) 49-43-59, <http://www.arsk.ru>, е-mail: arsk@arsk.ruр/счет 40702810904010103041 в отделении № 8637 Сбербанка России г .АрхангельскОКПО 75037682, ОГРН 1052901029235ИНН 2901134250, КПП 091750001БИК 041117601Кор/счет 30101810100000000601 |  |  | Потенциальным участникам простой закупки на оказание услуг по монтажу сплит-систем |  |
|  |  |
| 25.05.2015 | № | 01-16/16-01/1304 |
| на № |  | от |  |
|  |  |  |  |
|  | Простая закупка услуг по монтажу сплит-систем |  |
|  |  |

Уважаемые господа!

ОАО «Архангельская сбытовая компания», 163001, Россия, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101 (далее Заказчик) приглашает Вас подать свое предложение на оказание следующих услуг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование, характеристики товара, работ, услуг** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
|
| **Раздел 1. Монтаж систем кондиционирования на объекте: г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101, каб. 507, 508** |
| 1 | Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем) мощность электродвигателя до 4,5 кВт с автовышек | кондиционер | 2 |
| 1.1 | Кондиционер Midea Mission MSMBB-12HRN1/MOMBB-12HN1 (в комплекте) | шт. | 2 |
| 1.2 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы | компл. | 2 |
| 1.3 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм | 10 м | 3 |
| 1.4 | Помпа дренажная SI2750 | шт. | 2 |
| 1.5 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром 6 мм | 10 м | 3 |
| 1.6 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром 12 мм | 10 м | 3 |
| 1.7 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм TPL Klebebanderскотч | шт | 1 |
| 1.8 | Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм | м | 30 |
| 1.9 | Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм | м | 30 |
| 1.10 | Фреон | л | 1,8 |
| 1.11 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,01 |
| 1.12 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,02 |
| 2 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм | 100 отверстий | 0,02 |
| **Раздел 2. Монтаж систем кондиционирования на объекте: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 250, корп. 2, каб. 101, 201, 206** |
| 1 | Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем) мощность электродвигателя до 4,5 кВт с автовышек | кондиционер | 2 |
| 1.1 | Кондиционер Midea Mission MSMBB-07HRN1/MOMBB-07HN1 (в комплекте) | шт. | 0,5 |
| 1.2 | Кондиционер Midea Mission MSMBB-09HRN1/MOMBB-09HN1 (в комплекте) | шт. | 0,5 |
| 1.3 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы | компл. | 1 |
| 1.4 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм | 10 м | 0,2 |
| 1.5 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром 6 мм | 10 м | 0,05 |
| 1.6 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром 12 мм | 10 м | 0,05 |
| 1.7 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм TPL Klebebanderскотч | шт | 0,5 |
| 1.8 | Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм | м | 5 |
| 1.9 | Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм | м | 5 |
| 1.10 | Фреон | л | 0,9 |
| 1.11 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0055 |
| 1.12 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,01 |
| 2 | Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем) мощность электродвигателя до 4,5 кВт с автовышек | кондиционер | 1 |
| 2.1 | Кондиционер Midea MUE-36HRN1-R/MOU-36HN1-R (в комплекте) | шт. | 1 |
| 2.2 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы | компл. | 1 |
| 2.3 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм | 10 м | 0,2 |
| 2.4 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром 18 мм | 10 м | 0,5 |
| 2.5 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром 12 мм | 10 м | 0,5 |
| 2.6 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм TPL Klebebanderскотч | шт | 0,5 |
| 2.7 | Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 18х1 мм | м | 5 |
| 2.8 | Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм | м | 5 |
| 2.9 | Фреон | л | 0,9 |
| 2.10 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,04 |
| 3 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм | 100 отверстий | 0,03 |
| **Раздел 3. Монтаж систем кондиционирования на объекте: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 105, каб. 104, 209** |
| 1 | Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем) мощность электродвигателя до 4,5 кВт с автовышек | кондиционер | 2 |
| 1.1 | Кондиционер Midea Mission MSMBB-12HRN1/MOMBB-12HN1 (в комплекте) | шт. | 1 |
| 1.2 | Кондиционер Midea Mission MSMBB-18HRN1/MOMBB-18HN1 (в комплекте) | шт. | 1 |
| 1.3 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы | компл. | 2 |
| 1.4 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм | 10 м | 0,5 |
| 1.5 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром 6 мм | 10 м | 0,5 |
| 1.6 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром 12 мм | 10 м | 0,5 |
| 1.7 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром 15 мм | 10 м | 0,5 |
| 1.8 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром 10 мм | 10 м | 0,5 |
| 1.9 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм TPL Klebebanderскотч | шт | 1 |
| 1.10 | Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм | м | 5 |
| 1.11 | Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм | м | 5 |
| 1.12 | Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 15х1 мм | м | 5 |
| 1.13 | Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм | м | 5 |
| 1.14 | Фреон | л | 1,8 |
| 1.15 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,04 |
| 1.16 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,01 |
| 2. | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм | 100 отверстий | 0,02 |
| **Раздел. 4 Монтаж систем кондиционирования на объекте: Архангельская обл. п. Плесецк, ул. Свободы, 46-в, ка. 1. 4** |
| 1 | Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем) мощность электродвигателя до 4,5 кВт с автовышек | кондиционер | 2 |
| 1.1 | Кондиционер Midea Mission MSMBB-12HRN1/MOMBB-12HN1 (в комплекте) | шт. | 1 |
| 1.2 | Кондиционер Midea Mission MSMBB-09HRN1/MOMBB-09HN1 (в комплекте) | шт. | 1 |
| 1.3 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы | компл. | 2 |
| 1.4 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм | 10 м | 0,4 |
| 1.5 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром 6 мм | 10 м | 1 |
| 1.6 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром 12 мм | 10 м | 0,5 |
| 1.7 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром 10 мм | 10 м | 0,5 |
| 1.8 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм TPL Klebebanderскотч | шт | 2 |
| 1.9 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. | 1,6 |
| 1.10 | Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм | м | 1 |
| 1.11 | Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм | м | 5 |
| 1.12 | Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм | м | 5 |
| 1.13 | Фреон | л | 1,8 |
| 1.14 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,01 |
| 1.15 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,02 |
| 2 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм | 100 отверстий | 0,02 |

Основные коммерческие условия:

1. Срок выполнения работ: в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика.
2. Место выполнения работ:

- ОАО «Архэнергосбыт», г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101, каб. 507, 508 – 3 шт.;

- ОАО «Архэнергосбыт», г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 250, корп. 2, каб. 101, 201, 206 – 3 шт.;

- ОАО «Архэнергосбыт», Архангельская область г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 105, каб. 104, 209 – 2 шт.;

- ОАО «Архэнергосбыт», Архангельская область п. Плесецк, ул. Свободы, д. 46-в, каб. 1, 4 – 2 шт.;

1. Начальная (максимальная) цена составляет: **466 483,63 (Четыреста шестьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят три рубля 63 копейки) в т.ч. НДС 18% 71 158,52 (Семьдесят одна тысяча сто пятьдесят восемь рублей 52 копейки.)**

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все предлагаемые скидки.

В случае если товары, работы, услуги Участника не облагаются НДС, то цена, предложенная таким Участником в оферте, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС. При этом на стадии оценки и сопоставления Предложений для целей сравнения ценовые предложения других Участников также учитываются без НДС.

Организатор вправе отклонить Предложение только на том основании, что предложенная Участником цена превышает установленную предельную цену.

1. Заказчик производит предоплату на материалы в размере 50% от начальной (максимальной) цены договора. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 календарных дней с момента подписания договора подряда. Окончательный расчет осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ и передачи результатов выполненных работ Заказчику.
2. Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения, по существу.
3. В отдельных случаях (при большом количестве полученных предложений, при равенстве ценовых предложений, либо иных случаях на усмотрение Заказчика), возможно проведение процедуры переторжки - добровольного снижения участниками закупки цен (улучшения иных условий) в целях повышения их предпочтительности для Заказчика.
4. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу цен, и быть действительным не менее чем до 20 июня 2015 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью Поставщика. Предложение должно быть отсканировано и оформлено отдельно файлом в формате \*.pdf либо пакетом файлов заархивированных любым доступным архиватором (zip, rar, 7-zip), размер файлов не должен превышать 8 МБ. **Архив или файл, содержащий предложение, должен быть защищен паролем.** Файл должен быть именован так, чтобы из его названия было бы понятно, какой документ направляется Заказчику (Организатору закупки).
5. Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
6. ***Подача Предложений осуществляется путем направления файлов на e-mail: den@arsk.ru*** ***в срок с 14:00 (время московское) 25 мая 2015 г. до 14:00 (время московское) 28 мая 2015 г. Файлы должны направляться с уведомлением о доставке и прочтении. В теме письма указывать «Предложение на монтаж сплит-систем в помещениях ОАО «Архэнергосбыт».***
7. Участник запроса цен обязан сообщить пароль для вскрытия заархивированных файлов. Информация о пароле направляется посредством факсимильной связи на тел. **(8182) 49-43-20** с 14-00 (по московскому времени) до 14-15 (по московскому времени) 28 мая 2015 года
8. Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.
9. Заказчик в срок до 01.06.2015 года определит Победителя.
10. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия участника закупочной процедуры, подавшего предложение, а также предлагаемой им продукции условиям настоящей закупочной процедуры.
11. В течение 3 рабочих дней после определения Победителя Заказчик уведомит его об этом и подпишет Договор подряда на условиях простой закупки и предложения Победителя.
12. Данная процедура простой закупки не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру простой закупки в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками.

Приложения: 1. Форма Предложения на выполнение работ по монтажу сплит-систем – на 2 л. в 1 экз.;

2. Форма расчёта стоимости работ по монтажу сплит-систем – на 1 л. в 1 экз.;

3. Форма Анкеты Участника – на 2 л. в 1 экз.;

4. Форма справки о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров – на 2 л. в 1 экз.

Заместитель Управляющего

ОАО «Архэнергосбыт»

по техническому обеспечению П. В. Поздеев

Щипицын Денис Михайлович

(8182) 49-43-20

Приложение №1 к запросу цен №01-16/16-1/1304

от 25.05.2015

# *Форма №1 к Закупочной документации*

# Предложение на поставку продукции (*оформляется на фирменном бланке Участника*)

Уважаемые господа!

 Изучив извещение о проведении простой закупки № 01-16/16-01/1304 и требования к условиям и сроку выполнения работ по монтажу сплит-систем, размещенные на сайте в сети Интернет по адресу: http://arsk.ru/, принимая на себя обязанность выполнять установленные в них требования и условия, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, Ф. И. О. участника закупки физ.лица)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, Ф.И.О.) (Устав, Доверенность № \_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_)

предлагает заключить Договор на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (предмет Договора)

на условиях и в соответствии с настоящей заявкой и приложениями к заявке, с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, являющимися неотъемлемыми приложениями к

 (указывается наименование Заказчика)

извещению, документации по данной простой закупке, на общую сумму 0 000 000 (сумма прописью) руб. 00 коп., в том числе НДС 0 000 000 (сумма прописью) руб. 00 коп. Срок выполнения работ: \_\_\_\_\_\_\_ календарных дней с момента\_\_\_\_\_\_ (*подробно*). Условия оплаты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*подробно*). Гарантия на выполняемы работы и оборудование составляет – \_\_\_\_\_ месяцев с даты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Настоящим подтверждаем, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование организации или Ф. И. О. участника закупки)

не находиться в процессе ликвидации и не признанно по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не введена

 (наименование организации или Ф. И. О. участника закупки)

какая-либо из процедур несостоятельности (банкротства); \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование организации или Ф. И. О. участника закупки)

не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена, в том числе в порядке, предусмотренном КоАП РФ; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не внесено в

 (наименование организации или Ф. И. О. участника закупки)

реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует до «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года.

 К настоящей заявке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки, согласно Описи на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_лист\_\_.

| № п\п | Наименование документа | Страницы с \_\_ по \_\_ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет стоимости выполнения монтажных работ | … | … |
|  | Анкета Участника | … | … |
|  | Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров | … | … |
|  | Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо индивидуального предпринимателя | … | … |
|  | Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица или индивидуального предпринимателя в налоговом органе |  |  |
|  | Прочие правоустанавливающие документы (перечислить) |  |  |
| … | … | … | … |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

 М.П.

Приложение №2 к запросу цен №01-16/16-1/1304

от 25.05.2015

*Форма №2 к Закупочной документации*

Приложение 1 к заявке

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. № \_\_\_\_

**Расчет стоимости выполнения монтажных работ**

Наименование закупочной процедуры: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предмет закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование и адрес Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Таблица-1. Расчет стоимости выполнения монтажных работ**

*Здесь участник представляет детализированный расчет своего предложения, с обоснованием предложенных условий исполнения договора*

**Таблица-2. Технические условия**

*Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на требования Технического задания (Сроки и условия поставки, условия оплаты и т.п.).*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

 М.П.

Приложение №3 к запросу цен №01-16/16-1/1304

от 25.05.2015

*Форма №3 к Закупочной документации*

Приложение 2 к заявке

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. № \_\_\_\_

**АНКЕТА УЧАСТНИКА**

Наименование закупочной процедуры: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предмет закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование и адрес Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **№ п/п** | **Наименование** | **Сведения об Участнике** |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОГРН Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника запроса Предложений с указанием должности и контактного телефона |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

 М.П.

Инструкции по заполнению

* + - 1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
			2. Участник указывает наименование закупочной процедуры, предмет закупки, свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
			3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
			4. В графе 7 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Приложение №4 к запросу цен №01-16/16-1/1304

от 25.05.2015

*Форма №4 к Закупочной документации*

Приложение 3 к заявке

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. № \_\_\_\_

**Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров**

Наименование закупочной процедуры: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предмет закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование и адрес Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| №п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)  | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора(объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО за 2012 год**  |  | **х** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО за 2013 год** |  | **х** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО за 2014 год** |  | **х** |
|  |  |  |

Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

 М.П.

* + 1. Инструкции по заполнению
			1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
			2. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
			3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
			4. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям настоящей Документации.
			5. Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.
			6. Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт