## Лист2
Перечень точек измерений
Номер точки измерений на схеме | Наименование точки измерения | Тип счетчика | номер | Дата и номер акта метрологической поверки | Межповерочный интервал, мес. | Тип трансформатора тока | номер | Дата и номер акта метрологической поверки | Межповерочный интервал, мес | Тип тр-ра напряжения | номер | Дата и номер акта метрологической поверки | Межповерочный интервал, мес | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС "Приводино", яч.№22 "ВЛ-10 кВ с/х К.Маркса" | СЭТ-4ТМ.03.1 | 110069076 | 25.10.2006 | 120 | ТЛО-10У3 | 8575 8594 8554 | 05.09.2014 №406 05.09.2014 №407 05.09.2014 №408 | 48 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 | 371 | 20.02.2014 №43 | 96
2 | ПС "Приводино", яч.№18 "ВЛ-10 кВ Курцево" | СЭТ-4ТМ.03.1 | 110068174 | 25.10.2006 | 120 | ТЛО-10У3 | 8609 8605 8607 | 05.09.2014 №379 05.09.2014 №380 05.09.2014 №381 | 48 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 | 175 | 20.02.2014 №44 | 96
3 | ПС "Приводино", яч.№11 "ВЛ-10 кВ РЭБ" | СЭТ-4ТМ.03.1 | 110067012 | 25.10.2006 | 120 | ТЛО-10У3 | 8573 8564 8586 | 05.09.2014 №391 05.09.2014 №392 05.09.2014 №393 | 48 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 | 175 | 20.02.2014 №44 | 96
4 | ПС "Приводино", яч.№23 "ВЛ-10 кВ Жилой поселок-2" | СЭТ-4ТМ.03.1 | 110067172 | 25.10.2006 | 120 | ТЛО-10У3 | 8569 8587 8583 | 05.09.2014 №400 05.09.2014 №401 05.09.2014 №402 | 48 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 | 371 | 20.02.2014 №43 | 96
5 | ПС "Приводино", яч.№16 "ВЛ-10 кВ РРС-1" | СЭТ-4ТМ.03.1 | 110067068 | 25.10.2006 | 120 | ТЛО-10У3 | 8617 8610 8613 | 05.09.2014 №388 05.09.2014 №389 05.09.2014 №390 | 48 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 | 175 | 20.02.2014 №44 | 96
6 | ПС "Приводино", яч.№29 "ВЛ-10 кВ РРС-2" | СЭТ-4ТМ.03.1 | 110067061 | 25.10.2006 | 120 | ТЛО-10У3 | 8596 8595 8597 | 05.09.2014 №418 05.09.2014 №419 05.09.2014 №420 | 48 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 | 371 | 20.02.2014 №43 | 96
7 | ПС "Приводино", яч.№12 "ВЛ-10 кВ Водозабор" | СЭТ-4ТМ.03.1 | 110064220 | 01.11.2006 | 120 | ТЛО-10У3 | 8557 8563 8585 | 05.09.2014 №367 05.09.2014 №368 05.09.2014 №369 | 48 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 | 175 | 20.02.2014 №44 | 96
8 | ПС "Приводино", яч.№26 "ВЛ-10 кВ КОС" | СЭТ-4ТМ.03.1 | 110068125 | 25.10.2006 | 120 | ТЛО-10У3 | 8565 8559 8560 | 05.09.2014 №415 05.09.2014 №416 05.09.2014 №417 | 48 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 | 371 | 20.02.2014 №43 | 96
9 | ПС "Приводино", яч.№7 "ВЛ-10 кВ Жилой поселок-1" | СЭТ-4ТМ.03.1 | 110069069 | 25.10.2006 | 120 | ТЛО-10У3 | 8574 8558 8579 | 05.09.2014 №370 05.09.2014 №371 05.09.2014 №372 | 48 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 | 175 | 20.02.2014 №44 | 96
11 | СП-10 кВ "Вахонино" ВЛ-10 кВ "Приводино-ННП-1" | Меркурий 230ART2-00 PRIDN | 371631 | 27.03.2006 | 120 | ТЛО-10 | 10306 10305 364 | 14.10.2011 №362 14.10.2011 №363 14.10.2011 №364 | 48 | НАМИ-10 | 1689 | 21.10.2011 №381 | 48
10 | СП-10 кВ "Ломоватка" ВЛ-10 кВ "Кизема-Компрессорная" | СЭТ-4ТМ.03.1 | 110068018 | 07.06.12 | 120 | ТПЛМ-10 | 07584 09110 | 07.04.2015 №214 07.04.2015 №215 | 48 | НАМИ-10 | 3735 | 07.04.2015 №213 | 48
12 | ПС "Вельск", ввод ВЛ-110 кВ "Вельск-Верховажье" | A1802RALQ -P4GB-DW-4 | 1272284 | 2014-04-01 | 96 | ТФЗМ-110Б IV У1 | 8273 8240 8271 | 06.06.14 №8974 06.06.14 №8975 06.06.14 №8976 | 48 | НКФ-110-83У1 | 37406 37287 37252 | 06.04.14 №8977 06.04.14 №8978 06.04.14 №8979 | 48
13 | ПС "Вельск", ввод ОМВ | A1802RALQ -P4GB-DW-4 | 1272328 | 2014-04-01 | 96 | ТФЗМ-110Б IV У1 | 6939 6972 6940 | 06.06.14 №8967 06.06.14 №8968 06.06.14 №8969 | 48
14 | ПС "Заячерецкая, ввод ВЛ-110 кВ "Заячерецкая-Тарнога" | A1805RAL-P4GB-DW-4 | 6362273 | 2015-07-14 | 144 | ТФЗМ-110Б ТФЗМ-110Б ТФЗМ-110Б | 7768 1163 1162 | №17-726-01 от 29.07.15 №17-727-01 от 29.07.15 №17-728-01 от 29.07.15 | 60 | НКФ-110-83У1 | 41229 41180 41299 | 30.07.15 №17-741-01 30.07.15 №17-742-01 30.07.15 №17-743-01 | 48
15 | ВРУ-0,4 кВ Магазина | Меркурий 230AМ-01 | 2665972 | 13.09.2008 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | КВЛ-35 кВ "Приводино-Удима"; опора №258 | КИПП-2М-5-57,7/100 | 103706 | 2014-09-25 | 144 | ТОЛ-35 | 689 688 687 | 23.06.2011 паспорт 27.06.2011 паспорт 23.06.2011 паспорт | 96 | НАМИ-35 УХЛ1 | 2285 | 23.08.2011 паспорт | 96 | Новая точка
17 | КВЛ-35 кВ "Удима-Ломоватка"; опора №4 | КИПП-2М-5-57,7/100 | 103559 | 2014-09-23 | 144 | ТОЛ-35 | 715 714 900 | 04.07.2011 паспорт 04.07.2011 паспорт 04.11.2014 паспорт | 96 | НАМИ-35 УХЛ1 | 3744 | 02.03.2015 паспорт | 96 | Новая точка