## январь
Объёмы фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за январь 2016 года.
№ п/п | Наименование сетевой организации | Единица измерения | Тарифные группы и диапазон напряжения
|  |  | п р о ч и е |  |  |  | Население
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»¹ | мощность с шин станций МВ | 19.237 |  |  | 0.004
|  | электроэнергия с шин станций МВт*ч | 61.588 |  |  | 3.369
|  | мощность МВт | 40.679 | 10.85 | 9.279 | 0.69
|  | электроэнергия МВт*ч | 22794.448 | 8132.653 | 30239.805 | 19954.683 | 73155.879
2 | ООО «Архангельская транс национальная компания» | мощность МВт | 3.651
|  | электроэнергия МВт*ч | 1719.645 |  | 23.209 |  | 3.101
3 | ООО «Энергомакс» | мощность МВт |  |  | 4.023 | 0.055
|  | электроэнергия МВт*ч |  | 83.294 | 4894.091 | 1111.203 | 164.687
4 | ОАО «Соломбальский ЦБК» | мощность МВт
|  | электроэнергия МВт*ч |  | 22.392 | 40.431 |  | 31.144
5 | ООО «Поморская лесопильная компания» | мощность МВт
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 77.951 | 19.631 | 44.038
6 | ОАО «Аэропорт Архангельск» | мощность МВт |  |  |  | 0.001
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 211.577 | 174.448 | 79.336
7 | ОАО «Архангельский морской торговый порт» | мощность МВт
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 110.256 | 249.949 | 33.362
8 | ООО «Архсвет» | мощность МВт
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 201.0792 | 95.8448 | 224.943
9 | МП «Карпогорская коммунальная электросеть» | мощность МВт |  |  |  | 0.009
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 380.254 | 378.015 | 1638.509
10 | ОАО «Архангельские электрические сети» | мощность МВт |  |  | 1.509 | 0.103
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 1339.496 | 1224.743 | 6600.181
11 | ООО «Сити Лэнд» | мощность МВт
|  | электроэнергия МВт*ч |  | 79.9877 | 178.948 |  | 0.172
12 | АО «ЦС «Звёздочка» | мощность МВт | 1 |  | 0.024 | 0.067
|  | электроэнергия МВт*ч | 542.696 |  | 483.029 | 864.955 | 2244.323
13 | АО «ПО «Севмаш» | мощность МВт |  |  | 0.007 | 0.002
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 238.9 | 341.728 | 128.503
14 | ООО «Метэк» | мощность МВт |  |  | 0.006 | 0.003
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 481.118 | 87.668 | 233.943
15 | ИП Палкин А.В. | мощность МВт
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 198.023 | 50.856 | 581.925
16 | МУП "Мирнинские городские электросети" | мощность МВт |  |  | 0.179 | 0.005
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 1036.66 | 532.936 | 1719.052
17 | МУП "Электросетевое предприятие" МО "Каргополь" | мощность МВт |  |  | 0.019 | 0.003
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 509.05 | 621.697 | 968.769
18 | МП "Горэлектросеть" МО "Няндомское"2 | мощность МВт |  |  | 0.062
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 945.936 | 353.677 | 2199.65
19 | ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» | мощность МВт |  | 1.468 | 1.087 | 0.104
|  | электроэнергия МВт*ч | 167.701 | 514.594 | 5433.766 | 2958.241 | 12706.037
20 | ООО «Транс-электро» | мощность МВт |  |  | 0.045
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 2250.51 | 477.453 | 1150.834
21 | ОАО "Оборонэнерго"3 | мощность МВт |  |  | 0.014 | 0.014
|  | электроэнергия МВт*ч | 38.588 | 0.72 | 1881.75 | 185.328 | 1222.111
22 | ООО «Призма»4 | мощность МВт |  |  | 0.005
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 130.192 | 2.728 | 22.256
23 | ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» | мощность МВт |  |  | 0.032 | 0.004
|  | электроэнергия МВт*ч |  |  | 975.028 | 1094.738 | 2464.721
24 | Филиал ОАО «Российские железные дороги» «Трансэнерго» | мощность МВт |  |  | 0.008
|  | электроэнергия МВт*ч | 5.319 | 50.204 | 1290.89 | 1129.079 | 2934.599
25 | Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада | мощность МВт | 6.07
|  | электроэнергия МВт*ч | 3203.666
¹ Объём фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе данной территориальной сетевой организации находится в арбитражном судопроизводстве.
² Объём фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе данной территориальной сетевой организации находится в арбитражном судопроизводстве.
³ Объём фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе данной территориальной сетевой организации находится в арбитражном судопроизводстве.
4 Объём фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе данной территориальной сетевой организации находится в арбитражном судопроизводстве.